**TABEL NECESAR CORPURI DE ILUMINAT** **Anexa 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BIROU | CORP ILUMINAT MIC (56cmx56 cm – 4 tuburi) | CORP ILUMINAT MARE(120 cm x 1 tub) | BEC-URI LED (14 W CONSUM LUMINA CALDA) E27 |
| DIRECTOR EXECUTIV | 3 | 0 | 0 |
| ŞEF SERVICIU MPM | 2 | 0 | 0 |
| SECRETARIAT  | 4 | 0 | 0 |
| SALA DE ŞEDINŢĂ | 6 | 0 | 0 |
| INFORMATICĂ  | 4 | 0 | 0 |
| ARHIVĂ ACIVA | 0 | 0 | 4 |
| ARHIVA PROIECTE | 4 | 0 | 0 |
| CASERIA | 1 | 0 | 0 |
| SERVICIUL BUGET/CONTABILITATE | 13 | 0 | 0 |
| DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT | 2 | 0 | 0 |
| STATISTICĂ ANALIZA PIETEI MUNCII | 6 | 0 | 0 |
| OCUPARE/FORMARE/CMA | 18 | 0 | 0 |
| OIRPOSDRU CENTRU | 2 | 0 | 0 |
| AUDIT | 3 | 0 | 0 |
| JURIDIC | 2 | 0 | 0 |
| HOL AJOFM | 17 | 0 | 0 |
| BAIA AJOFM | 0 | 1 | 3 |
| SALA ASTEPTARE | 2 | 2 | 0 |
| VIZA/MEDIERE | 0 | 2 | 0 |
| MEDIERE/RU | 10 | 0 | 0 |
| HOL ALOFM  | 5 | 0 | 0 |
| OFICIU ALOFM | 0 | 1 | 0 |
| BAIE ALOFM | 0 | 2 | 0 |
| INREGISTRARE/CONSILIERE  | 0 | 7 | 0 |
| ARHIVA MICA PROIECTE | 3 | 0 | 0 |
| ANTREU BAIE ALOFM | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | 107 | 16 | 7 |

**Suplimentar fata de tabel:**

* **1 (un) corp** de iluminat conectat la **senzor de mișcare** în fata ușilor exterioare de acces la AJOFM Harghita si cea a Agentiei Locale Miercurea Ciuc, (intrarea principală, unu singur corp , senzorul de mișcare urmând să acopere întregul spatiu din fata acestor usi) și **1 (un) corp** de iluminat conectat de la **un senzor de mișcare** în fața ușii metalice de acces la scara de incendiu, senzorul urmând să acopere în lung platforma și scara de acces la scara, cu orientare dinspre partea dreaptă a ușii metalice catre scara de acces la platformă.